## Page 0-Instructions
Dossier Technique Immeuble
Remplissage du document
#1 - Phase repérage
Phase de repérage: le promoteur devra remplir toutes les informations ciblées sous la couleur orange pale. Les informations remontées serviront à localiser le nouveau bâtiment et à produire les documents nécessaires à la conception optique. Selon la phase de construction du bâtiment, certaines informations pourront être laissées vide.
#2 - Phase de production des documents techniques
Phase de production des documents techniques : le DTI sera complété par le Bureau d'étude AXIONE avec les informations ciblées en bleu, (positionnement des PBO et le matériel à utiliser). C'est à cette étape que seront produits les documents techniques pour la conception optique de l'immeuble.
#3 - Phase de récolement travaux
Phase de récolement travaux : le DTI devra être complété par le promoteur avec les photos des travaux réalisés ainsi que des mises à jour si nécessaire.
#4 - Phase de recette
Phase de recette : (si travaux réalisé par une autre entreprise) les travaux réalisés seront contrôlés par un intervenant qui indiquera si le réseau déployé et exploitable ou non, le DTI sera également contrôlé et complété

## Page 0-Schéma de principe
Dossier Technique Immeuble
Schéma de principe
Déploiement du réseau de distribution fibre optique (deux fibres optiques dédiées pour chaque logement depuis le PM : Point de Mutualisation) : Un câble contenant 2,3 fibres par logements dit « câble distribution », arrive depuis le PM : Point de Mutualisation, par les infrastructures et cheminements existantes (ex: fourreaux télécoms, appuis aériens, façades ) ou à défaut à créer (ex: travaux GC) pour être acheminé dans votre immeuble au PBO: Point de Branchement Optique, via les sous sols ou les couloirs, horizontalement, puis via la(les) cage(s) d’escalier(s), verticalement, en empruntant les cheminements existants, pour desservir des PBO: Points de Branchement Optique, positionnés le plus souvent au niveau des gaines techniques et/ou des goulottes verticales. Equipement immeuble avec le BPI : Boitier pied d'immeubles servant de dérivation (cas de plusieurs colonnes montantes) : Le BPI comprend le raccordement du réseau de distribution « point à point » déployé depuis le Point de Mutualisation. Depuis le BPI cheminent des câbles immeubles, via les sous sols ou les couloirs, horizontalement, puis via la(les) cage(s) d’escalier(s), verticalement, en empruntant les cheminements existants, pour desservir des PBO: Points de Branchement Optique, positionnés le plus souvent au niveau des gaines techniques et/ou des goulottes verticales. Depuis les boîtiers PBO vont cheminer de petits câbles de 4mm jusqu’à un PTO: Point de Terminaison optique (ou prise optique), situé dans le logement à proximité du poste de TV principal en empruntant les « voies de câblages » existantes. Cette architecture de réseau permet la mutualisation de l’infrastructure à partir du Point de mutualisation (au niveau des armoires de rue conformément aux récentes recommandations en vigueur définies par l’ARCEP. Les réseaux FTTH sera donc ouvert, au niveau des Points de Mutualisation, à tout opérateur qui souhaiterait y accéder dans le cadre de la mutualisation. L’accord concernant l’équipement d’un immeuble en fibre optique se concrétise par la signature d’une convention d’équipement en fibre optique qui doit être signée par le représentant légal de l’immeuble (Syndic, propriétaire..) suite à un vote en assemblée générale ou à une décision du propriétaire de l’ensemble immobilier

## Page 1-Entete
Dossier Technique Immeuble
NRO |  | REFERENCE PM | AD BAT CODE
PLAN SITUATION
DOSSIER IMMEUBLE
Adresse
Indice | Modification |  | Date | Etabli par | Vérifié par
1 | DTI
Réf. BE :
Nom :

## Page 2-Adresses
Dossier Technique Immeuble
NRO | REFERENCE PM |  | AD BAT CODE
0 | 0 |  | 0
Date de mise à jour du dossier |  | Date des travaux |  | A Définir
Date de signature de la convention
Adduction
ID ADRESSE
Coordonnées GPS
Nom du bâtiment
Adresse du bâtiment
Code Postal de l’immeuble
Nom de la commune
Adresses desservies par le point d’adduction
ID ADRESSE
Nom du bâtiment
Adresse du bâtiment
Code postal de l’immeuble
Nom de la commune
Nombre de logements
ID ADRESSE
Nom du bâtiment
Adresse du bâtiment
Code postal de l’immeuble
Nom de la commune
Nombre de logements
ID ADRESSE
Nom du bâtiment
Adresse du bâtiment
Code postal de l’immeuble
Nom de la commune
Nombre de logements
*
Total Logements | 0
*Incrémenter avec autant de batiment

## Page 3-Plan
Dossier Technique Immeuble
NRO | REFERENCE PM | AD BAT CODE
0 | 0 | 0
Parcours du point extérieur (PBO ou BPE) vers l'adduction

## Page 4-Casage
Dossier Technique Immeuble
NRO |  |  | REFERENCE PM |  |  |  |  | AD BAT CODE
0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Adresse |  |  |  | Adresse |  |  |  | Adresse
AD BAT CODE |  |  |  | AD BAT CODE |  |  |  | AD BAT CODE
Bâtiment |  |  |  | Bâtiment |  |  |  | Bâtiment
Escalier |  |  |  | Escalier |  |  |  | Escalier
| Nom PB | Nb Prises | Commentaire |  | Nom PB | Nb Prises | Commentaire |  | Nom PB | Nb Prises | Commentaire
Total Etage | 0 | 0 |  | Total Etage | 0 | 0 |  | Total Etage | 0 | 0
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
RDC |  |  |  | RDC |  |  |  | RDC
SS |  |  |  | SS |  |  |  | SS
|  | Nom Cab. Add: |  |  |  | Nom Cab. Add: |  |  |  | Nom Cab. Add:
Le promoteur divise ces futures construction par colonne montant en précisant l’adresse, le nom du bâtiment et de l’escalier si existant. Il spécifiera le nombre de prises par étage et par bâtiment. Le nombre de prises doit correspondre au nombre de prises remontés au niveau de la page 4.

## Page 5-EXE et Liste matériel
Dossier Technique Immeuble
NRO |  | REFERENCE PM |  | AD BAT CODE
0 |  | 0 |  | 0
Réalisé par le Bureau d'étude
Fourni en annexe : |  |  |  |  | Fourni
- | Plan de situation avec infra : chambre, boites et tracé des câble.
- | Synoptique de la ZAPM avec plans de boites.
- | Synoptique interne au bâtiment avec plans de boites, mentionnant les étages et les PTO par fibre.
DTI complété :
- | Page Entete : nom du NRO, PM et AD BAT CODE du bâtiment principal.
- | Page Adresses : AD BAT CODE des bâtiments déservis par le point d'adduction.
- | Page Casage nom des boites aux étages correspondants.
- | Page Casage : nom du câble d'adduction pour chaque colonne montante.
- | Page EXE et liste matériel : liste du matériel à utiliser (nombre et mètré).
Liste du matériel à utliser
Matériel |  |  | Nombre ou mètre linéaire | Référence technique
Câble Distribution ( XX FO - MOD XX) |  |  |  | ACOME /Aérien
Câble desserte ( XX FO - MOD XX) |  |  |  | 2FO LSOH
BPE |  |  |  | TYCO / FIST GC02-BC6
PBO |  |  |  | 3M / PBO-NG-T1
PTO |  |  |  | Verthor / 3M
Référence technique = marque et référence du matériel posé. Se référer aux règles d'ingénierie

## Page 6-Info Clés
Dossier Technique Immeuble
NRO | REFERENCE PM | AD BAT CODE
0 | 0 | 0
Accessibilité de l’immeuble
Type de gestionnaire |  |  | privé | bailleur social | syndic
Gestionnaire de l’immeuble
Contact Gestionnaire
Coordonnées Téléphoniques
Adresse du Gestionnaire
Code Postal du Gestionnaire
Commune du Gestionnaire
Adresse du Gestionnaire (mail)
Nom du Gardien
Joignabilité du Gardien
Commentaire
Digicode de l’immeuble du Gardien
Complément accès immeuble (clé PTT, Pass, appel préalable, etc…)
Conditions de raccordement du client
Accessibilité du Point d’adduction / BPI
Digicode de l’immeuble du BPI
Localisation du BPI
Conditions d’accessibilité du BPI

## Page 7-Adduction
Dossier Technique Immeuble
NRO | REFERENCE PM |  | AD BAT CODE
0 | 0 |  | 0
Parcours de l’adduction de la chambre publique percutée jusqu'au BPI (Boitier Pied d'Immeuble)
PLAN Sous Sol:
(photo avec ajout de marqueur pour représenter le parcours à utiliser pour le raccordement de bâtiment au réseau public)
Adduction |  | Chambre Adduction
Cheminement adduction vers Pied de Colonne |  | Colonne montante

## Page 8-Colonnes Montantes
Dossier Technique Immeuble
NRO | REFERENCE PM |  | AD BAT CODE
0 | 0 |  | 0
Distribution verticale
(photo du déploiement une fois réalisé)
Rez-de-Chaussée |  | 1ere Etage
2eme étage |  | …
… |  | …
… |  | …

## Page 9-Desserte appartement
Dossier Technique Immeuble
NRO | REFERENCE PM |  | AD BAT CODE
0 | 0 |  | 0
Desserte des appartements
(photo du déploiement une fois réalisé)
Rez-de-Chaussée |  | 1ere Etage
2eme étage |  | …
… |  | …
… |  | …

## Page 10-Recette
Dossier Technique Immeuble
NRO | REFERENCE PM |  |  |  | AD BAT CODE
0 | 0 |  |  |  | 0
Contrôle documentaire
|  | Statut | Commentaire
Adresse bâtiment et nombre prise
Plan situation et parcours optique
Casage et répartition PBO
Accessibilité immeuble
Adduction GC
Colonnes montantes et PBO
Desserte appartement
(*) si infos incomplètes, erronées, ou manquantes, mettre à jour le DTI lors du contrôle
Contrôle travaux
|  | Statut | Criticité | Commentaire
Respect règles d'ingénierie :
PBO dessert étages N/N+1/N-1 |  |  | Mineur
Nombre de client par PBO |  |  | MAJEUR
Respect matériel référencé :
Matériel adapté à l'exploitation |  |  | Mineur
Câble type LSOH |  |  | MAJEUR
Etiquetage :
Etiquetage câbles |  |  | Mineur
Etiquetage PBO |  |  | Mineur
Etiquetage PTO |  |  | Mineur
Qualité raccordement :
Continuité optique |  |  | MAJEUR | à faire (100% des fibres) - test laser appartement > BPI
Rapport de mesure |  |  | MAJEUR | vérification cahier de mesure
spécificité ADTIM FTTH - 6 fibres par prise
spécificité ADTIM FTTH - Responsabilité des travaux (DSP/Constructeur)
spécificité DSP 3
spécificité DSP 4
(*) si infos incomplètes ou manquantes, à compléter lors du contrôle
Photo réserve 1 |  |  | Photo réserve 2
Photo réserve 3 |  |  | Photo réserve 4
Bilan recette
|  | Statut | Commentaire
Absence de réserve majeure |  | OK
Appréciation générale
Liste des reprises attendues
Date |  | Recetteur